Образец заполнения журнала контроля за соблюдением требований по охране труда

| № п/п | Дата проведения контроля | Непосредственные руководители, руководители структурных подразделений, общественные инспекторы по охране труда, проводившие контроль |  | Выявленные нарушения требований по охране труда | Мероприятия по устранению нарушений требований по охране труда | Сроки выполнения мероприятий | Ответственные за выполнение мероприятий |  | Отметка о выполнении мероприятий по устранению нарушений требований по охране труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фамилия, инициалы | подписи |  |  |  | должность служащего (профессия рабочего), фамилия, инициалы | подписи |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 09.01.2023 | _____________* ____________** | подпись подпись (общ. инспектор по ОТ) | Течет смеситель в каб. 1 | Ремонт смесителя | 10.01.2023 | слесарь-сантехник _____________ | подпись | выполнено 10.01.2023 |
| 2 | 06.02.2023 | _____________* ____________** | подпись подпись (общ. инспектор по ОТ) | Загрязнены потолочные светильники в каб. 2 | Очистить светильники | 07.02.2023 | рабочий по КОиРЗиС _____________ | подпись | выполнено 07.02.2023 |
| 3 | 06.03.2023 | _____________* ____________** | подпись подпись (общ. инспектор по ОТ) | Оплавлена изоляция розетки в каб. 3 | Заменить изоляцию (розетку) | 07.03.2023 | электромонтер _____________ | подпись | выполнено 07.03.2023 |
| 4 | 03.04.2023 | _____________* ____________** | подпись подпись (общ. инспектор по ОТ) | Истек срок действия инструкции по охране труда № 1 для санитарки | Пересмотреть инструкцию по охране труда № 1 для санитарки | 17.04.2023 | инженер по охране труда _____________ | подпись | выполнено 14.04.2023 |
| 5 | 08.05.2023 | _____________* ____________** | подпись подпись (общ. инспектор по ОТ) | Нарушения не выявлены | - | - | - | - | - |

* – руководитель структурного подразделения (руководитель работ)

** – общественный инспектор по охране труда